## Slide 1: BAC DE DEGRAISSAGE

## Slide 2: BAC DE DEGRAISSAGE
Nous utiliserons cette partie de câblage pour l’alimentation des sorties de l’automate
La logique câblée sera remplacée par une logique programmée par le biais d’un automate TSX 17-20

## Slide 3: BAC DE DEGRAISSAGE
M1
Moteur asynchrone triphasé
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
NON CABLE SUR L’AUTOMATE

## Slide 4: BAC DE DEGRAISSAGE
M2
Moteur asynchrone triphasé
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
NON CABLE SUR L’AUTOMATE

## Slide 5: BAC DE DEGRAISSAGE
KM1 Contacteur de puissance
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1

## Slide 6: BAC DE DEGRAISSAGE
KM2 Contacteur de puissance
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2

## Slide 7: BAC DE DEGRAISSAGE
KM3 Contacteur de puissance
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3

## Slide 8: BAC DE DEGRAISSAGE
KM4 Contacteur de puissance
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3
KM4

## Slide 9: BAC DE DEGRAISSAGE
S1 capteur de position
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3
KM4
S1

## Slide 10: BAC DE DEGRAISSAGE
S2 capteur de position
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2

## Slide 11: BAC DE DEGRAISSAGE
S3 capteur de position
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3

## Slide 12: BAC DE DEGRAISSAGE
S4 capteur de position
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3
S4

## Slide 13: BAC DE DEGRAISSAGE
S5 capteur de position
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
CABLE SUR L’AUTOMATE
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3
S4
S5

## Slide 14: BAC DE DEGRAISSAGE
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
S6 Bouton poussoir
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
CABLE SUR L’AUTOMATE

## Slide 15: BAC DE DEGRAISSAGE
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S7 Bouton poussoir
CABLE SUR L’AUTOMATE

## Slide 16: BAC DE DEGRAISSAGE
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Position initiale
S7 Bouton poussoir
CABLE SUR L’AUTOMATE

## Slide 17: BAC DE DEGRAISSAGE
M1 | Moteur asynchrone gauche droite
M2 | Moteur asynchrone montée descente
KM1 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM2 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM3 | Contacteur de puissance commande 24V~
KM4 | Contacteur de puissance commande 24V~
S1 | Position de départ
S2 | Position bac dégraissage
S3 | Position chargement
S4 | Position haute
S5 | Position basse
S6 | Départ cycle
S7 | Position initiale
S8 | 
ENTREES |  | SORTIES | 
I0,0 |  | O0,0 | 
I0,1 |  | O0,1 | 
I0,2 |  | O0,2 | 
I0,3 |  | O0,3 | 
I0,4 |  | O0,4 | 
I0,5 |  | O0,5 | 
I0,6 |  | O0,6 | 
I0,7 |  | O0,7 | 
 |  | O0,8 | 
 |  | O0,9 | 
 |  | O0,10 | 
 |  | O0,11 | 
KM1
KM2
KM3
KM4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Position initiale
L’AFFECTATION DES
ENTREES / SORTIES
ETANT FAITE ON PEUT ALORS REALISER LE SCHEMA DE CABLAGE DE L’AUTOMATE

## Slide 18: BAC DE DEGRAISSAGE
ENTREES | 
I0,0 | S1
I0,1 | S2
I0,2 | S3
I0,3 | S4
I0,4 | S5
I0,5 | S6
I0,6 | S7
I0,7 | S8

## Slide 19: BAC DE DEGRAISSAGE
SORTIES | 
O0,0 | KM1
O0,1 | KM2
O0,2 | KM3
O0,3 | KM4
O0,4 | 
O0,5 | 
O0,6 | 
O0,7 | 
On garde la sécurité électrique
des inverseurs
24V~
220V~

## Slide 20: BAC DE DEGRAISSAGE
BOBINE DU CONTACTEUR DE PUISSANCE POUR L’ALIMENTATION DE
L’ A.P.I

## Slide 21: BAC DE DEGRAISSAGE
220V A.P.I.
24V~
Circuit Cde
24V~
SORTIES A.P.I.