## Slide 1
ETUDE D’EQUIPEMENT N°3
Platineuse automatique
de cadres dormants en PVC
CORRECTION
SUITE

## Slide 2
Réseau triphasé 400v
Puissance 5,5KW
In = 11 A
Le moteur d’entrainement est un Moteur triphasé 4 pôle 50/60 Hz 5,5KW fonctionnent sous 400V triphasé, avec une tension de commande 24v~.
Recherchez dans la documentation technique
Intensité consommé par ce moteur.

## Slide 3
Réseau triphasé 400v
Puissance 5,5KW
In = 11 A
Réf Disjoncteur GV2 L16
Réf thermique LRD16
La référence du disjoncteur magnétique et la référence du relais thermique

## Slide 4
Réseau triphasé 400v
Puissance 5,5KW
Tension du circuit de commande 24v~
Réf : LC1 D12 ..
La référence du contacteur de puissance.

## Slide 5
Réseau triphasé 400v
Puissance 5,5KW
Tension du circuit de commande 24v~
Réf : LC1 D12 ..
B7

## Slide 6
Relais thermique
Moteur
Disjoncteur magnétique
Contacteur
le schéma de puissance de cette installation