## Slide 1
ETUDE D’EQUIPEMENT N°9
Machine à assembler des palettes
CORRECTION
SUITE

## Slide 2
Schéma unifilaire

## Slide 3
TRANSFORMATEUR T1
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 220 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 16 A
T1
 | Calculs
S = UxI
AN: S = 220 x 16
S = 3520 VA
S = 3520 VA
400 V

## Slide 4
TRANSFORMATEUR T1
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 220 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 16 A
T1
 | Calculs
S = UxI
AN: S = 220 x 16
S = 3520 VA
S = 3520 VA
400 V
S = UxI
I =
S
U
I =
3520
400
AN :
I = 8,8 A
I = 8,8 A

## Slide 5
TRANSFORMATEUR T1
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 220 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 16 A
T1
 | Calculs
S = UxI
AN: S = 220 x 16
S = 3520 VA
S = 3520 VA
400 V
S = UxI
I =
S
U
I =
3520
400
AN :
I = 8,8 A
I = 8,8 A
1 fusible par phase

## Slide 6
TRANSFORMATEUR T2
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 24 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 
T1
 | Calculs
S = 63 VA
S = UxI
I =
S
U
I =
63
24
AN :
I = 2,6 A
I = 2,6 A

## Slide 7
TRANSFORMATEUR T1
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 24 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 2,6 A
T1
 | Calculs
S = 63 VA
S = UxI
I =
S
U
I =
63
24
AN :
I = 2,6 A
230V

## Slide 8
TRANSFORMATEUR T2
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 24 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 2,6 A
T1
 | Calculs
S = 63 VA
S = UxI
I =
S
U
I =
63
24
AN :
I = 2,6 A
230V
S = UxI
I =
S
U
I =
63
230
AN :
I = 0,27 A
I = 0,27 A

## Slide 9
TRANSFORMATEUR T2
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 24 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 2,6 A
T1
 | Calculs
S = 63 VA
S = UxI
I =
S
U
I =
63
24
AN :
I = 2,6 A
230V
S = UxI
I =
S
U
I =
63
230
AN :
I = 0,27 A
I = 0,27 A
1 fusible par phase

## Slide 10
TRANSFORMATEUR T3
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 48 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 
T1
 | Calculs
S = UxI
2 A
S = 48 x 2
S = 96 VA
S = 96 VA

## Slide 11
S = UxI
S = 48 x 2
S = 96 VA
TRANSFORMATEUR T3
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 48 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 2 A
T1
 | Calculs
S = 96 VA
230V

## Slide 12
TRANSFORMATEUR T3
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 48 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 2 A
T1
 | Calculs
S = 96 VA
230V
S = UxI
S = 48 x 2
S = 96 VA
S = UxI
I =
S
U
I =
96
230
AN :
I = 0,41 A
I = 0,41 A

## Slide 13
TRANSFORMATEUR T3
 Déterminer les valeurs du transformateur /3
 Positionner les protections du transformateur /2
 |  | PUISSANCE NORMALISEE | 
 |  |  | 
TENSION PRIMAIRE |  |  | TENSION SECONDAIRE
 |  |  | 48 V
INTENSITE PRIMAIRE |  |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  |  | 2 A
T1
 | Calculs
S = 96 VA
230V
S = UxI
S = 48 x 2
S = 96 VA
S = UxI
I =
S
U
I =
96
230
AN :
I = 0,41 A
I = 0,41 A
1 fusible par phase

## Slide 14
TRANSFORMATEUR T4
Suite à une demande de maintenance ameliorative, Nous allons ajouter un transformateur T4 de 100Va 400v/24v.
Déterminer les valeurs des intensités du primaire et du secondaire /2
 | PUISSANCE NORMALISEE | 
 | 100 VA | 
TENSION PRIMAIRE | T4 | TENSION SECONDAIRE
400V TRI |  | 24V
INTENSITE PRIMAIRE |  | INTENSITE SECONDAIRE
 |  | 
 | Calculs
S = UxI
I =
S
U
I =
100
24
AN :
I = 4,16 A
I = 4,16 A
S = UxI
I =
S
U
I =
100
400
AN :
I = 0,25 A
I = 0,25 A

## Slide 15

Au Primaire nous avons un porte fusible de référence DF8 2, donner la référence du (ou des) fusible(s) à utiliser. /1

## Slide 16

Au Primaire nous avons un porte fusible de référence DF8 2, donner la référence du (ou des) fusible(s) à utiliser. /1
I = 4,16 A
DF2BA0600
FUSIBLE TYPE aM

## Slide 17

Au Secondaire nous avons un porte fusible de référence DFB 1N, donner la référence du (ou des) fusible(s) à utiliser. /1
FUSIBLE TYPE gG

## Slide 18

Au Secondaire nous avons un porte fusible de référence DFB 1N, donner la référence du (ou des) fusible(s) à utiliser. /1
I = 0,25 A
DF2 BN 0100

## Slide 19
Compléter le schéma unifilaire, en fonction de cette modification /1