## Slide 1
ETUDE D’EQUIPEMENT N°8
TARAUDEUSE
SUITE
CORRECTION

## Slide 2
établir le bon de commande afin de commander le matériel nécessaire à la réalisation de la P.C.
RESEAU 400v TRIPHASES
TENSION CIRCUIT COMMANDE 24V~

## Slide 3
RESEAU 400V TRI
Circuit cde 24v~
PLAQUE SIGNALETIQUE DU MOTEUR
I m = 4A

## Slide 4
CHOIX DU SECTIONNEUR
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38
avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
PRIX 42,35 € HT

## Slide 5
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38 avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
42,35 €
42,35 €
1
DEMANDE D’ACHAT
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38
avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
PRIX 42,35 € HT

## Slide 6
CHOIX DU CONTACTEUR KM1
RESEAU 400V TRI
Circuit cde 24v~
I m = 4A
CONTACTEUR TRIPOLAIRE
BOBINE 24V~ 50hz
LC1-D121B7 Réf 314-595
PRIX 48,70 € HT

## Slide 7
CHOIX ADDITIF
NF
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE
1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
PRIX 11,06 € HT

## Slide 8
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38 avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
42,35 €
42,35 €
1
DEMANDE D’ACHAT
CONTACTEUR TRIPOLAIRE
BOBINE 24V~ 50hz
LC1-D121B7 Réf 314-595
PRIX 48,70 € HT
CONTACTEUR TRIPOLAIREBOBINE 24V~ 50hz
48,70 €
48,70 €
1
LC1-D121B7 Réf 314-595
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE
1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
PRIX 11,06 € HT
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE 1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
11,06 €
11,06 €
1

## Slide 9
CHOIX DU CONTACTEUR KM2
RESEAU 400V TRI
Circuit cde 24v~
I m = 4A
CONTACTEUR TRIPOLAIRE
BOBINE 24V~ 50hz
LC1-D121B7 Réf 314-595
PRIX 48,70 € HT
LE CONTACTEUR AGIT SUR LE MEME MOTEUR

## Slide 10
CHOIX ADDITIF
NF
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE
1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
PRIX 11,06 € HT

## Slide 11
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38 avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
42,35 €
42,35 €
1
DEMANDE D’ACHAT
CONTACTEUR TRIPOLAIRE
BOBINE 24V~ 50hz
LC1-D121B7 Réf 314-595
PRIX 48,70 € HT
CONTACTEUR TRIPOLAIREBOBINE 24V~ 50hz
48,70 €
48,70 €
1
LC1-D121B7 Réf 314-595
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE
1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
PRIX 11,06 € HT
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE 1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
11,06 €
11,06 €
1
2
2
97,40 €
22,12 €

## Slide 12
CHOIX CONTACTEUR AUXILIAIRE KA1
CONTACTEUR AUXILIAIRE
3 NO 0 NF
CA2-DN40B7 Réf 315-144
PRIX 37,75 € HT

## Slide 13
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38 avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
42,35 €
42,35 €
1
DEMANDE D’ACHAT
CONTACTEUR TRIPOLAIREBOBINE 24V~ 50hz
48,70 €
LC1-D121B7 Réf 314-595
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE 1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
11,06 €
2
2
97,40 €
22,12 €
CONTACTEUR AUXILIAIRE
3 NO 0 NF
CA2-DN40B7 Réf 315-144
PRIX 37,75 € HT
CONTACTEUR AUXILIAIR 3 NO 0 NF CA2-DN40B7 Réf 315-144
1
37,75 €
37,75 €

## Slide 14
CHOIX CONTACTEUR AUXILIAIRE KA2
CONTACTEUR AUXILIAIRE
2 NO 1 NF
CA2-DN31B7 Réf 315-138
PRIX 37,75 € HT

## Slide 15
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38 avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
42,35 €
42,35 €
1
DEMANDE D’ACHAT
CONTACTEUR TRIPOLAIREBOBINE 24V~ 50hz
48,70 €
LC1-D121B7 Réf 314-595
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE 1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
11,06 €
2
2
97,40 €
22,12 €
CONTACTEUR AUXILIAIR 3 NO 0 NF CA2-DN40B7 Réf 315-144
1
37,75 €
37,75 €
CONTACTEUR AUXILIAIRE
2 NO 1 NF
CA2-DN31B7 Réf 315-138
PRIX 37,75 € HT
1
37,75 €
37,75 €
CONTACTEUR AUXILIAIR 2 NO1NF CA2-DN31B7 Réf 315-138

## Slide 16
CHOIX porte fusible
PORTE FUSIBLE STANDARD
116 438.13 Réf 332-0470
PRIX 4,57 € HT

## Slide 17
SECTIONNEUR TRIPOLAIRE PORTE FUSIBLE 10x38 avec un contact auxiliaire
LS1D2531A65 Réf 323-9194
42,35 €
42,35 €
1
DEMANDE D’ACHAT
CONTACTEUR TRIPOLAIREBOBINE 24V~ 50hz
48,70 €
LC1-D121B7 Réf 314-595
BLOCS DE CONTACT AUXILIAIRE 1 NO 1NF
LA1-DN11 Réf 317-217
11,06 €
2
2
97,40 €
22,12 €
CONTACTEUR AUXILIAIR 3 NO 0 NF CA2-DN40B7 Réf 315-144
1
37,75 €
37,75 €
CONTACTEUR AUXILIAIR 3 NO 0 NF CA2-DN40B7 Réf 315-144
1
37,75 €
37,75 €
PORTE FUSIBLE STANDARD
116 438.13 Réf 332-0470
PRIX 4,57 € HT
PORTE FUSIBLE STANDARD 116 438.13 Réf 332-0470
4,57
4,57 €
1
241,14€
288,40€